## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【自流井区第二人民~
| 自流井区第二人民医院胃镜室改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【自流井区第二人民~
| 自流井区第二人民医院胃镜室改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)【自流井区第二人民医院胃镜室改~
总 说 明
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目
1、工程概况 本工程为自流井区第二人民医院胃镜室改造项目，主要工作内容为内墙抹灰及刷乳胶漆、水改造、开门洞等。 2、工程招标和分包范围 (1)工程量清单、图纸所含全部工作内容。 3、工程量清单编制依据 (1)业主提供资料 (2)中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及其相关配套文件； (3)《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及其相关配套文件和定额解释； (4)与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料有关的技术规范； (5)安全文明施工费按川建发〔2019〕181号文《四川省住房和城乡建设厅关于印发（四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法）》的通知 (6)根据四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号），税金费率按9%计取； (7)人工费调整按自贡市建设工程造价管理站关于自贡市2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整系数的通知，川建价发〔2024〕44号文件执行； (8)材料价格是按2025年《自贡建设》第3期信息价（不含税）及市场行情价。 4、工程质量、材料、施工等的特殊要求 (1)本工程的质量、所用材料和施工必须满足现行有关国家设计、施工及验收的规范标准要求。 (2)本工程所用材料必须是正规生产厂家生产的合格产品。 5.其他需要说明的问题 （1）暂列金暂按10%计取。

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 011601001001 | 拆除砖砌墙 | 1.砖砌体拆除 | m3 | 5.37
2 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.整樘金属门窗拆除 | m2 | 30.66
3 | 031004008003 | 拆除原有水槽 | 1.拆除原有水槽 | 组 | 1
4 | 011612002004 | 拆除原有洗手池 | 1.拆除原有洗手池 | 套 | 1
5 | 011601001005 | 拆除原有砖砌柜子 | 1.拆除原有砖砌柜子 | m3 | 0.15
6 | 011604002006 | 原墙面抹灰及附着物拆除 | 1. 原墙面抹灰及附着物拆除 | m2 | 228.36
7 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 ：建渣 2.运距：投标人自行考虑 3.含倒土费 | m3 | 15
8 | 010401003008 | 砌砖封堵 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心页岩砖、240mm×115mm×53mm 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.8
9 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖内墙 2.厚度、砂浆配合比：13厚1：3水泥砂浆 | m2 | 228.36
10 | 011406001010 | 内墙刷乳胶漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子粉 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；分遍满刮腻子2mm厚找平磨光 4.油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆一底两面 | m2 | 228.36
11 | 010103001011 | 建渣回填 | 1.建渣回填 | m3 | 1.05
12 | 011101006012 | 平面砂浆找平层 | 1.30mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 10.47
13 | 010901002013 | 不锈钢顶面 | 1. 1.2mm厚 201不锈钢顶面 | m2 | 14.23
14 | 010502002014 | 构造柱 | 1.混凝土种类：细石微膨胀密实混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.48
15 | 010503005015 | 过梁 | 1.混凝土种类：细石微膨胀密实混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.17
16 | 010401012016 | 砖砌台面 | 1.零星砌砖名称：砖砌台面 2.砖品种、规格、强度等级 ：MU10 实心页岩砖 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.21
17 | 010401012017 | 砖砌拖布池 | 1.零星砌砖名称：砖砌拖布池 2.砖品种、规格、强度等级 ：MU10 实心页岩砖 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.25
18 | 011206002018 | 瓷砖贴面 | 1.墙体类型：墙面基层 2.贴结层厚度、材料种类：8mm厚m7.5水泥砂浆 3.挂贴方式：粘贴 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：600mm*600mm瓷砖 | m2 | 7.96
19 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 HPB300 φ≤10 | 1.钢筋种类、规格：HPB300 φ≤10 | t | 0.069
20 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 HRB400E φ12～14 | 1.钢筋种类、规格：HRB400E φ12～14 | t | 0.045
21 | 010515001021 | 构造柱植筋C12 | 1.植筋种类、规格：HRB400E φ12 2.植筋深度：20d | m | 1.92
22 | 010802001022 | 塑钢玻璃推拉门（10mm厚玻璃） | 1.塑钢玻璃推拉门（10mm厚玻璃） | m2 | 6.46
23 | 010802004023 | 防盗门 | 1.不锈钢防盗门 | m2 | 5.51
24 | 010902004024 | 屋面排水管 | 1.φ50 PVC落水管 | m | 2
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 011703001033 | 垂直运输 | 二次装饰装修工程垂直运输 多层建筑 垂直运输高度（m） 20以内 | 项 | 1
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001025 | 安全文明施工费 |  |  | 1601.84
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 92.25
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 268.37
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 696.09
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 545.13
2 | 011707002026 | 夜间施工增加费
3 | 011707003027 | 非夜间施工照明
4 | 011707004028 | 二次搬运费
5 | 011707005029 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006030 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007031 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008032 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1601.84

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 3824.92
合 计 |  |  | 3824.92 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【建~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【建筑与装饰工程】
计 日 工 表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【建筑~
规费、税金项目计价表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 1553.28
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 1553.28

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 030404017034 | AL配电箱 | 1.名称:AL配电箱 2.型号:Pe=20Kw Kx=0.9 Pjs=18Kw COSΦ=0.9 Ijs=30.39A 箱体尺寸综合考虑 3.安装方式：挂墙 4.包含成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等 5.其它：满足设计、招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | 台 | 1
2 | 030404035035 | 单相二、三级电源插座 | 1.名称：单相二、三级电源插座 2.规格：250V 16A 3.安装方式：综合考虑 | 个 | 5
3 | 030404035036 | 热水器电源插座（防水型） | 1.名称：热水器电源插座（防水型） 2.规格：250V 16A 3.安装方式：综合考虑 | 个 | 1
4 | 030411006037 | 插座盒 | 1.名称：插座盒 2.材质：塑料 3.安装形式：综合考虑 | 个 | 6
5 | 030411001038 | 配管JDG20 | 1.名称：电线管 2.材质：JDG 3.规格：DN20mm 4.配置形式及部位：综合考虑 | m | 35.03
6 | 030411001039 | 配管SC50 | 1.名称：电线管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN50mm 4.配置形式及部位：综合考虑 | m | 20
7 | 030408001040 | 电力电缆ZR-YJY-5*10mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：ZR-YJY-5*10mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 20
8 | 030408006041 | 五芯电缆终端头 | 1.名称：电力电缆终端头制作安装 2.型号：1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面（mm2） ≤10 | 个 | 2
9 | 030411004042 | 配线BYJ-4mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BYJ-4mm2 3.敷设部位或线制：动力线路 | m | 110.49
10 | 030414002043 | 送配电装置系统 | 1.名称：输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 1
11 | 031004003044 | 洗漱盆 | 1.名称：洗漱盆 2.规格：详设计 3.其它：满足设计、招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | 组 | 3
12 | 031006012045 | 电热水器 | 1.名称：电热水器 2.规格：详设计 3.其它：满足设计、招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | 台 | 1
13 | 031001006046 | 塑料给水管DN15 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN15mm 5.连接方式:热熔连接 6.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 | m | 2.23
14 | 031001006047 | 塑料给水管DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN25mm 5.连接方式:热熔连接 6.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 | m | 21.3
15 | 031001006048 | 塑料热水管DN15 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN15mm 5.连接方式:热熔连接 6.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 | m | 3.1
16 | 031001006049 | 塑料热水管DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN25mm 5.连接方式:热熔连接 6.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 | m | 6.04
17 | 031001006050 | 塑料排水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN50mm 5.连接方式:粘接连接 | m | 15.23
18 | 031001006051 | 塑料排水管DN75 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN75mm 5.连接方式:粘接连接 | m | 7.47
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007059 | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301001060 | 吊装加固 |  | 项
3 | 031301002061 | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
4 | 031301003062 | 平台铺设、拆除 |  | 项
5 | 031301004063 | 顶升、提升装置 |  | 项
6 | 031301005064 | 大型设备专用机具 |  | 项
7 | 031301006065 | 焊接工艺评定 |  | 项
8 | 031301007066 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
9 | 031301008067 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
10 | 031301009068 | 特殊地区施工增加 |  | 项
11 | 031301010069 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
12 | 031301011070 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
13 | 031301012071 | 工程系统检测、检验 |  | 项
14 | 031301013072 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
15 | 031301014073 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
16 | 031301015074 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
17 | 031301016075 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
18 | 031301017076 | 脚手架搭拆 |  | 项
19 | 031301018077 | 其他措施 |  | 项
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001052 | 安全文明施工费 |  |  | 450.56
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 25.95
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 75.49
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 195.79
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 153.33
2 | 031302002053 | 夜间施工增加费
3 | 031302003054 | 非夜间施工增加
4 | 031302004055 | 二次搬运费
5 | 031302005056 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006057 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008058 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 450.56

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 1098.32
合 计 |  |  | 1098.32 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【安~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【安装工程】
计 日 工 表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【安装~
规费、税金项目计价表
工程名称：自流井区第二人民医院胃镜室改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 189.65
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 189.65