附件：自流井区第二人民医院便携式气体检测器采购项目响应文件

# 一、投标文件组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件，包括下列部分：

1.封面；

2.开标一览表；

3.资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

4.投标产品技术性能、技术参数及配置等的详细描述，并作响应；

5.服务承诺（投标人按照招标文件中服务要求作出的积极响应和承诺）；

6.招标文件提及或投标人认为需要提供的其他材料。

# 二、投标文件的包装、密封和标注

1.投标文件纸质版和用于开标唱标单独递交的开标一览表应封装于密封袋内;

2.密封袋的封口处应粘贴牢固，密封包装的最外层应清楚地标明项目名称、供应商名称以及投标文件纸质版或开标一览表;

3.因未按上述要求包装、密封和标记而产生的一切风险由投标人自行承担。

# 三、投标文件相关文书格式

# 1.封面

自流井区东街社区卫生服务中心

（自流井区第二人民医院）

关于便携式气体检测仪器响应文件

公司名称：________________________

联系人：________________________

联系电话：________________________

邮箱：________________________

日期：____年____月____日

## 2. 开标一览表

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 检测气体种类 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价(元) | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式气体检测仪器 | ZC-02 | 二氧化氯、氨气、臭氧、氰化氢 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 便携式气体检测仪器 | ZC-03 | 磷化氢、一氧化碳、一氧化氮、光气 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |

注：投标总报价不得超过采购预算人民币1.06万元，超过视为无效投标。

## 3. 投标函

致：自流井区第二人民医院：

我方全面研究了自流井区第二人民医院关于便携式气体检测器采购项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，投标报价以《开标一览表》为准。

2.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

3.我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

4.我方同意本招标文件依据以下要求，对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。即：

我单位作为自流井区第二人民医院关于便携式气体检测器采购项目的投标（响应）供应商，自愿参与本项目采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足采购文件规定的特定条件；

7.我单位承诺满足法律、行政法规规定的其他条件；

8.我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

9.我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；

10.我单位一旦中标（成交），将在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；

11.我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起90天。

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

1.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

2.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

通讯地址：________________________

邮政编码：________________________

联系电话：________________________

传    真：________________________

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：____年____月____日

## 4. 法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（投标人名称）处任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（加盖公章）

日期：____年____月____日

## 5. 法定代表人授权书

致：自流井区第二人民医院：

（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名）授权委托（被授权人姓名）为我的授权代表，参加贵单位组织的自流井区第二人民医院关于便携式气体检测器采购项目的询价招标。授权代表在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

授权代表无转委托权，本授权书自____年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人：（签字或盖法定代表人印章）

授权代表：（签字）

投标人名称：（加盖公章）

日期：____年____月____日

## 6. 承诺函

致：自流井区第二人民医院：

我公司作为自流井区第二人民医院关于便携式气体检测器采购项目的投标人，在此郑重承诺：

一、我公司具备以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本合同项下的采购活动。

三、我公司不存在在两家以上的供应商在本采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人。

四、我公司没有被列入工商行政管理部门的《经营异常目录》。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖公章）

日期：____年____月____日

说明：投标人在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年各类采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

## 7. 投标产品技术性能、技术参数和配置的详细描述

项目名称：自流井区第二人民医院关于便携式气体检测器采购项目

### 一、产品概述

本次投标产品为便携式气体检测仪器，用于背囊化医疗应急小分队中毒处置背囊-环境样品采样包标配设备，符合川卫医急函〔2024〕387号文件中毒处置类装备技术标准，适用于野外复杂应急场景下的有毒有害气体检测。

### 二、产品技术参数响应表

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 | 投标响应参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式气体检测仪器（ZC-02型） | 检测气体种类：二氧化氯、氨气、臭氧、氰化氢 |  |  |  |
|  |  | 符合川卫医急函〔2024〕387号文件中毒处置类装备技术标准 |  |  |  |
|  |  | 具备数据实时显示功能 |  |  |  |
|  |  | 具备声光超标报警功能 |  |  |  |
|  |  | 防爆设计，体积小巧便于背负，适合野外复杂应急场景使用 |  |  |  |
|  |  | 续航时间不低于8小时 |  |  |  |
| 2 | 便携式气体检测仪器（ZC-03型） | 检测气体种类：磷化氢、一氧化碳、一氧化氮、光气 |  |  |  |
|  |  | 符合川卫医急函〔2024〕387号文件中毒处置类装备技术标准 |  |  |  |
|  |  | 具备数据实时显示功能 |  |  |  |
|  |  | 具备声光超标报警功能 |  |  |  |
|  |  | 防爆设计，体积小巧便于背负，适合野外复杂应急场景使用 |  |  |  |
|  |  | 续航时间不低于8小时 |  |  |  |

注：1. 投标人应对投标货物的技术性能、技术参数以及货物配置等作出详细的说明，并做响应；

2. 投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其参加投标或中标资格；

3. 如提供替代型号产品，请详细说明与指定型号的技术参数差异及优势。

### 三、产品配置清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式气体检测仪主机（ZC-02） |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 便携式气体检测仪主机（ZC-03） |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 充电器 |  | 个 | 2 |  |
| 4 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |
| 5 | 合格证 |  | 份 | 2 |  |
| 6 | 便携包/保护套 |  | 个 | 2 |  |
| ... |  |  |  |  |  |

### 四、服务承诺

1.质量保证期：产品质量保证期______年，自验收合格之日起计算。

2.售后服务响应时间：接到报修通知后______小时内响应，______小时内到达现场（如有）。

3.技术培训：免费提供设备操作、维护保养培训服务。

4.质保期内服务：质保期内免费维修、更换非人为损坏的零部件。

5.质保期后服务：质保期后提供终身维修服务，只收取成本费用。

6.交货期：合同签订后______个工作日内交货并完成安装调试。

7.交货地点：自流井区第二人民医院指定地点。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

日期：____年____月____日

## 8. 诚信情况承诺函

致：自流井区第二人民医院：

我公司作为自流井区第二人民医院关于便携式气体检测器采购项目的投标人，在此郑重承诺：按照四川省关于采购当事人诚信管理有关规定，我公司______（请填写：有或无；如填写有，请详细列明具体情况）失信行为。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖公章）

日 期：____年____月____日

## 9. 报名函

项目名称：自流井区第二人民医院关于便携式气体检测器采购项目

供应商名称：（加盖公章）

供应商地址：________________________

投标代表姓名：________________________

投标代表联系电话：________________________

开户银行：（填写全称）________________________

账    号：________________________

说明：本报名函为手持件，仅用于报名签到，不做他用。

日期：____年____月____日